- EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 14/2021 - FMS

- DATA DA ABERTURA: 12/03/2021 ÀS 08:30 HORAS

- LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES

- FONE: (48) 3471-1759

- Objeto: Aquisição de produto de uso e consumo médico e de enfermagem destinada a Rede de Atenção Primária em Saúde do Município de Nova Veneza, SC.

- 1 - PREÂMBULO

- O MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, SC, por meio do Fundo Municipal de Saúde de Nova Veneza, SC, torna público, para conhecimento dos interessados, que o (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal n.º 009 de 02/09/2020, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste edital, na sala de licitações, localizada a Travessa Oswaldo Búrigo, n.º 44, Centro de Nova Veneza, SC, onde será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM".

- O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, bem como pelas disposições fixadas neste edital e seus anexos.

- a) Os envelopes contendo as propostas de preços e habilitações serão recebidos pelo (a) Pregoeiro (a), na sala de Licitações, no prédio sede da Administração Municipal, situado a Travessa Oswaldo Búrigo, n.º 44, Centro de Nova Veneza, SC, até o horário previsto para abertura dos mesmos.

- b) Não haverá atendimento aos Sábados, Domingos e feriados.

- c) Não serão aceitas nem recebidas documentações e propostas após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento.

- d) Ocorrendo a decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

- e) O recebimento e a reunião de abertura dos envelopes de documentação e proposta estão designados para:

- Data: 12/03/2021

- Horário de Abertura: 08:30 HORAS.

- Local: Paço Municipal – Sede Administrativa do Município de Nova Veneza, sita a Travessa Oswaldo Búrigo, n.º 44 – Centro - Nova Veneza, SC.

- 2 - DO OBJETO

- 2.1 - Aquisição de produto de uso e consumo médico e de enfermagem destinada a Rede de Atenção Primária em Saúde do Município de Nova Veneza, SC, determinações e quantitativos constantes no Anexo I, que faz parte integrante deste edital.

2.2 – Os itens deverão ser entregues, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Veneza, devendo o requisitante, comunicar ao licitante vencedor toda e qualquer ocorrência relacionadas com a aquisição dos mesmos; podendo rejeitar, no todo ou em parte, os materiais e equipamentos que o licitante vencedor entregar fora das especificações contidas no anexo I deste edital.

3 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação, empresas que atendam, obrigatoriamente, as seguintes condições:

a) apresentem os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes distintos, que passamos a chamar de ENVELOPE N.º 01 ou envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS" e o ENVELOPE N.º 02 ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", no local, data e horário indicado neste edital.

b) que não estejam sob execução de falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou cumprimento pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n.º 8.666/93.

c) Exclusivamente as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, conforme Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 c/c Lei Municipal 2.673/2019, que prevê a obrigatoriedade da Administração Pública em designar os processos licitatórios cujo valor de contratação seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

c.1) Ressalva-se que no dia do referido certame, caso não houver nenhuma Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual presentes, o certame abrirá para ampla concorrência.

3.2 – O edital poderá ser examinado na Secretaria de Administração e Finanças, Setor de Licitações e Contratos, sendo permitida a obtenção de cópias pelos interessados, ou através do site oficial do Município, www.novaveneza.sc.gov.br.

3.3 – O edital poderá ser impugnado por qualquer cidadão protocolando suas razões no setor de licitações e contratos em até cinco dias antes da data de abertura dos envelopes (não realizamos protocolos via e-mail).

3.3.1 – O licitante tem o prazo para impugnação de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a data de abertura dos envelopes (não realizamos protocolo via e-mail). Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

a) As consultas serão admitidas até o prazo estabelecido para as impugnações.

3.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração a licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

3.5 - A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de conformidade com o § 1º do artigo 41 da Lei n.º 8.666/93.

3.6 - A comunicação dos atos decorrentes do processo licitatório será publicada no mural da Sede Administrativa Municipal, e mediante requerimento dos licitantes será efetuada a comunicação via correio eletrônico.

a) As decisões que importarem em alteração substancial do edital, ou que alterarem a essência do objeto licitado, acarretará nova publicação e reabertura dos prazos para realização do pregão.

3.7 - Os documentos que necessitam apresentação de autenticação por servidor do município designado para tal, deverão ser autenticadas até 01 (um) dia útil anterior ao certame.

3.8 – O credenciamento e entrega dos envelopes de habilitação e proposta deverão ser efetuados até 08:30 horas do dia da abertura da licitação:

a) O credenciamento (modelo anexo) far-se-á por meio de (documentos fora do envelope):

a.1) Instrumento público de procuração acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e alterações vigentes ou alteração contratual consolidada e documento de identificação do representante, com foto;

ou

a.2) Instrumento particular, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e alterações vigentes ou alteração contratual consolidada e documento de identificação do representante, com foto;

ou

a.3) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto.

b) O credenciado não poderá representar mais que uma empresa no mesmo processo licitatório.

c) Junto ao credenciamento, deverá o representante legal da licitante apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, contendo nome ou razão social e endereço completo, telefone e e-mail conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo de uso facultativo – Anexo ao Edital;

d) Deverá apresentar também para comprovação de condições particulares (preferência e exclusividade de contratação, conforme Lei Complementar n.º 123/06 e Lei Municipal n.º 2.673/2019), os seguintes documentos na fase de credenciamento:

a) Microempresas e empresas de pequeno porte: Apresentar Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação desta condição, na forma do artigo 8º da IN n.º 103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC);

a.1) Será considerada vigente o documento emitido no período máximo de 90 dias que antecede este processo licitatório;

b) Microempreendedores individuais: Apresentar Certificado de Condição de Microempreendedor Individual obtido no Portal do Empreendedor – MEI (www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-ndividual/ccmei) emitido no exercício corrente;

c) Sociedade Cooperativa de Consumo: Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver (Art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971).

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope n.º 01

4.1 - O envelope n.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá preencher os seguintes requisitos:

a) ser apresentada em original ou em fotocópia previamente autenticada, datilografada ou impressa via computador em língua portuguesa, em papel timbrado ou identificado com carimbo padronizado do CNPJ da firma licitante, em 01 (uma) via, sem emenda, rasura ou entrelinha, datada e assinada na última folha e rubricadas as demais pelo representante legal da licitante;

b) o preço deverá ser cotado por item, em algarismos e por extenso (valor global), em moeda corrente nacional, devendo incluir impostos, taxas, seguro e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

c) conter prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissão.

4.2 – Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte, qualquer um dos envelopes n.º 01 e 02.

4.3 – Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital, nem as propostas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta mais barata.

4.4 – Serão desconsideradas as propostas que forem manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tal àquelas que contiverem preços unitários vis ou expressivos face aos correntes no mercado.

4.5 – A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope, lacrado e indevassável, preferencialmente o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do CNPJ da firma licitante, contendo o seguinte endereçamento:

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA

TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO, N.º 44 - CENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2021

ENVELOPE N.º 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS"

EMPRESA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

FONE:

E-MAIL:

4.6 - A proposta de preços poderá ser apresentada por item ou para tantos quantos sejam de conveniência da licitante, sendo que deverá cotar todos os itens que interessar dentro dos quantitativos máximos previstos no (anexo I) a este edital;

4.6.1 - Apresentar junto a proposta de preços, PREFERENCIALEMENTE, PEN DRIVE extraído do sistema compras do Município de Nova Veneza, contendo os itens do edital, para formulação da proposta no sistema “Betha auto cotação”, instruções no site www.betha.com.br (PEN DRIVE PODE ESTAR FORA DO ENVELOPE E SERÁ DEVOLVIDO AO FINAL).

4.6.2 - A proposta poderá ser impressa através do sistema auto cotação, onde constam os itens do anexo I ao edital com as especificações resumidas, porém para efeito de julgamento serão consideradas as especificações detalhadas do referido anexo constante no edital.

4.6.3 - Indicar a MARCA dos itens ofertados (de forma legível), SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope n.º 02

5.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação, em original e/ou, por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Tabelião de Notas, e/ou por servidor Municipal designado para tal:

a) ato constitutivo, contrato social e alterações ou alteração contratual consolidada em vigor da licitante;

b) comprovante de inscrição no CNPJ;

c) certidão conjunta negativa perante a Fazenda Federal e quanto a Dívida Ativa da União, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

e) certificado de regularidade de situação (CRS) do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, na forma da alínea "a", do art. 27, da Lei n.º 8.036, de 11.05.90;

f) apresentar certidão negativa de falência ou concordata, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

f.1) a certidão deverá ser apresentada em duas vias: SISTEMA E-SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) e SISTEMA EPROC (https://certeproc1g.tjsc.jus.br/). As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade (somente empresas de Santa Catarina).

g) apresentar certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST N.º 1470/2011;

h) Declaração de cumprimento ao imposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da constituição Federal (Modelo em Anexo);

i) Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação (Modelo em Anexo).

5.2 - Os documentos apresentados, sem prazo de validade expresso, considerar-se-á 90 (noventa) dias da data de sua emissão.

5.3 - As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a documentação exigida serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases subsequentes da licitação, sem direito a qualquer reclamação ou indenização.

5.4 - A participação nesta licitação importa à licitante, na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente edital, bem como observância nos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos.

5.5 - A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, por cola ou lacre, devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do CNPJ da firma licitante contendo o seguinte endereçamento:

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA

TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO, N.º 44 - CENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2021

ENVELOPE N.º 02 - "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"

EMPRESA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

FONE:

E-MAIL:

6 – DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) Pregoeiro(a), processará a análise e julgamento das propostas de preços e documentos.

6.2 - Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital e seus anexos e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM.

6.3 - Havendo discordância na proposta escrita entre as expressões numéricas e por extenso, prevalecerá sempre por extenso.

6.4 - Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam as especificações e as exigências contidas neste edital e seus anexos, bem como aquelas com valor excessivo ou com preços manifestamente inexequíveis.

6.5 - Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem não prevista no edital.

6.6 - Caberá ao Pregoeiro (a) proceder ao julgamento da presente licitação, submetendo o seu resultado a consideração do Prefeito Municipal, com vistas à homologação da adjudicação.

6.7 - A administração, até a assinatura do "Termo de Contrato", ou a qualquer tempo, poderá desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa.

6.8 - A decisão do Pregoeiro somente será considerada definitiva, após homologação realizada pelo Prefeito Municipal.

6.9 – Não será permitida a utilização de telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação eletrônica durante a sessão de julgamento.

6.10 - Aberta à sessão, os licitantes entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação.

6.10.1 - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.

6.10.2 – Classificará ainda todas as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 (dez) por cento, relativamente à de menor preço.

6.10.3 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

6.10.4 – Na sequência, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

6.10.5 - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

6.10.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

6.10.7 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.10.8 - Decorrida a etapa de lances, será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) da menor oferta, a fim de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, nos itens/lotes exclusivos ou cotas reservadas, nos termos da Lei Municipal n.º 2.673, de 06/03/2019.

6.10.9 - A prioridade de contratação será para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Nova Veneza, assim entendidas como empresas locais.

6.10.10 - Não atendida a prioridade do item anterior, a prioridade será dada para as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas sediadas em municípios da região da AMREC, AMESC e AMUREL.

6.10.11 – Encerrada a etapa de que trata o item 6.10.8 do Edital e ordenadas às propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

6.10.12 - Sendo aceitável a proposta da vencedora, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

6.10.13 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

6.10.14 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

6.10.15 - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntarem memoriais no prazo de três dias úteis.

6.10.16 - O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

6.11 – O Pregoeiro respeitará o limite de 02 (dois) minutos para o recebimento de lances verbais eventualmente ofertados pelos licitantes.

7 - DAS PENALIDADES

7.1 - De conformidade com estabelecido nos artigos 77, 78, 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, a licitante adjudicada que descumprir as condições desta licitação poderá a administração, garantido a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa, na forma prevista na respectiva cláusula da minuta contratual anexa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Nova Veneza pelo prazo de 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Nova Veneza, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

e) o valor da multa será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Município de Nova Veneza;

f) nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de pagar ou de ser relevada a multa;

g) a aplicação das penalidades estabelecidas no presente edital é de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal e,

h) não será aplicada, principalmente multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços, obras e/ou fornecimento advier de caso fortuito ou de força maior.

8 - DOS RECURSOS

8.1 - Qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.3 - Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

8.4 - É vedada a licitante utilização de recurso ou de impugnações como expediente de protelação ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá o Pregoeiro arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicação ao autor às sanções cabíveis.

8.5 - Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração.

9 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

9.1 - As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta contratual (Anexo II) que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste edital.

10 - DO CONTRATO

10.1 - Será firmado contrato, minuta contratual em anexo, que institui parte integrante do presente edital, cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações.

10.2 - Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente de transcrição.

10.3 - O Município de Nova Veneza convocará o licitante vencedor para assinar o "Termo de Contrato", no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento de convocação sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93.

10.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato", conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades a que se refere à Lei n.º 8.666/93.

10.5 - É facultada a Administração quando o convocado não assinar o "Termo de Contrato" no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93.

10.6 - O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado.

10.7 - Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, incluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do vencimento.

10.8 – Será designado pelo Fundo Municipal de Saúde de Nova Veneza, uma pessoa para realizar a fiscalização do contrato firmado entre o mesmo e o Licitante vencedor, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do mesmo e de tudo dará ciência à administração.

11 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 – Os licitantes vencedores ficarão obrigados a:

11.1.1 – Entregarem os itens, nas condições, nos preços e nos prazos constantes deste edital.

11.1.2 – Manterem durante a entrega do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente edital.

11.1.3 – Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, do objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

11.1.4 – O prazo para entrega dos itens será de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento, por conta e risco da licitante, em perfeito estado de conservação, com as respectivas garantias de validade, em horário e local a ser estabelecido, pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Veneza, SC.

12 - DA VIGÊNCIA

12.1 - O fornecimento dos itens relacionados no objeto deste edital serão até 31/12/2021, contados da data de assinatura do contrato mediante requisição do Município firmado por pessoa autorizada.

13 - DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

13.1 - O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Nova Veneza, em até 30 (trinta) dias após a data em que forem entregues os itens, devidamente acompanhada da respectiva nota fiscal e após a data de emissão da ordem de pagamento.

13.2 - Os preços propostos não serão reajustados.

14 - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO.

14.1 - A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos artigos 58, inciso II, e 77 a 80, seus parágrafos e incisos, da Lei n.º 8.666/93.

14.2 - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos, da Lei n.º 8.666/93.

15 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

15.1 - Por razões de interesse público em decorrência de fato superveniente, a Administração poderá revogar ou anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenização, ressalvando o disposto no parágrafo único, do Art. 59, da Lei n.º 8.666/93.

15.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59, da Lei n.º 8.666/93.

15.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias n.º: (09) 13.01.2.024.3.3.90.00.00.00.00.00.0720.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente edital.

17.2 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei n.º 8.666/93.

17.3 - A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a licitante examinou criteriosamente todos os documentos do edital, e obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.

17.4 - A licitante vencedora assumirá integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que por ventura venham a incidir o objeto do presente edital.

17.5 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1º, do Art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

17.6 - No caso de necessidade de alteração deste edital, antes do dia e hora marcados para a abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a partir do último aviso publicado e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação.

17.7 - É facultada ao Pregoeiro em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo.

17.8 - Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação de que trata o presente Edital, fica a reunião de abertura adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.

17.9 - Onde este edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, reservando-se ainda ao Município de Nova Veneza, o direito de revogar em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte das licitantes.

17.10 - Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser obtidos diariamente, no Departamento de Licitações e Compras deste Município, localizado a Travessa Oswaldo Búrigo, n.º 44, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone: (048) 3471-1759.

Nova Veneza, SC, 01 de março de 2021.

- ROGÉRIO JOSÉ FRIGO

- Prefeito Municipal de Nova Veneza

- ANEXO I

TERMO DE REFÊRENCIA

ESPECIFICAÇÕES - VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

| Item | Qtd | Und | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cx | 1000 | Tiras para testes de glicemia, confeccionadas em material plástico, com área reativa para a determinação quantitativa de glicose no sangue, amostras digitais, capilar, venoso arterial e neonatal, volume da amostra de 0,6 a 1,8 microlitros obtido por capilaridade. A faixa de mediação deverá estar entre 10 a 600 mg/dl, com tempo de leitura em torno de 0 a 20 segundos. A embalagem deverá estar de acordo com a RDC 185 da ANVISA e ter registro no Ministério da Saúde. Bula em português (Brasil). Caixa c/ 50 tiras. Devendo a empresa fornece em comodato um glicosímetro por paciente, independentemente da aquisição de qualquer quantidade. Validade mínima de 12 meses da emissão da nota fiscal. | R$ 40,25 | R$ 40.250,00 |
| 2 | Pct | 100 | Abaixador de Língua de madeira, descartável, uso único, não esterilizado, pacote com 100 unid. | R$ 6,10 | R$ 610,00 |
| 3 | Cx | 50 | Agulha descartável 13 x 4,5. Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades. Apresentar registro na ANVISA e certificado do INMETRO. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 4 | Cx | 50 | Agulha descartável 20 x 5,5. Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades. Apresentar registro na ANVISA e certificado do INMETRO. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 5 | Cx | 50 | Agulha descartável 25 x 6. Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades. Apresentar registro na ANVISA e certificado do INMETRO. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 6 | Cx | 20 | Agulha descartável 25 x 7. Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades. Apresentar registro na ANVISA e certificado do INMETRO. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| 7 | Cx | 50 | Agulha descartável 40 x 12. Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, esterilizada a óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, e reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades. Apresentar registro na ANVISA e certificado do INMETRO. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 13,66 | R$ 683,00 |
| 8 | Cx | 3 | Agulha Múltipla para Coleta de Sangue a Vácuo, 25 x 0,70 mm (22 G). Cânula em aço inoxidável, siliconizada e trifacetada. Dispositivo emborrachado que permite encaixe em adaptadores e facilita a troca de tubos. Embaladas individualmente. Caixa com 100 unidades. Validade de no mínimo 12 meses. | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
| 9 | Rolo | 100 | Algodão hidrófilo 500gr - constituído de fibras 100% algodão alvejado, isento de impurezas, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, embalado em rolos com 500 gramas, com camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme e regularmente compacto, enrolado em papel azul apropriado em toda a sua extensão, medindo no mínimo 23cm de largura. Validade mínima de 12 meses. | R$ 17,89 | R$ 1.789,00 |
| 10 | Und | 5 | Aparelho de pressão (esfigmomanometro) Adulto Obeso, design sem engrenagens, devendo atender às normas AAMI de resistência à impactos, devendo suportar uma queda de até 76cm sem quebras ou descalibração; Braçadeira para braços de 32 a 43cm; garantia de 05 anos sobre a calibração. Manômetro totalmente aneróide com giro de 360°. Totalmente livre de látex. Manguito para braço direito e esquerdo para melhor posicionamento. Deve permitir o manuseio com mão direita ou esquerda. | R$ 743,27 | R$ 3.716,35 |
| 11 | Und | 10 | Aparelho de pressão (esfigmomanometro) adulto, design sem engrenagens, devendo atender às normas AAMI de resistência à impactos, devendo suportar uma queda de até 76cm sem quebras ou descalibração; Braçadeira para braços de 25 a 34cm; garantia de 05 anos sobre a calibração. Manômetro totalmente aneróide com giro de 360°. Totalmente livre de látex. Manguito para braço direito e esquerdo para melhor posicionamento. Deve permitir o manuseio com mão direita ou esquerda. | R$ 639,90 | R$ 6.399,00 |
| 12 | Und | 100 | Atadura de algodão (ortopédico), 20cmx1,80mt em repouso, peso mínimo de 500gr. Validade mínima de 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 7,11 | R$ 711,00 |
| 13 | Pct | 250 | Atadura de crepom medindo 06cm de largura por 1,80mt de comprimento em repouso (variação de até 10%), com densidade de no mínimo 13 fios/cm², com peso de no mínimo 13,30gr por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante junto ao envelope da proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender as especificações da ABNT 14.056. Apresentar amostra. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 12,62 | R$ 3.155,00 |
| 14 | Pct | 250 | Atadura de crepom medindo 08cm de largura por 1,80mt de comprimento em repouso (variação de até 10%), com densidade de no mínimo 13 fios/cm², com peso de no mínimo 18gr por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante junto ao envelope da proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender as especificações da ABNT 14.056. Apresentar amostra. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 14,64 | R$ 3.660,00 |
| 15 | Pct | 250 | Atadura de crepom medindo 10cm de largura por 1,80mt de comprimento em repouso (variação de até 10%), com densidade de no mínimo 13 fios/cm², com peso de no mínimo 21,85gr por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante junto ao envelope da proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender as especificações da ABNT 14.056. Apresentar amostra. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 15,24 | R$ 3.810,00 |
| 16 | Pct | 300 | Atadura de crepom medindo 15cm de largura por 1,80mt de comprimento em repouso (variação de até 10%), com densidade de no mínimo 13 fios/cm², com peso de no mínimo 32,5gr por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante junto ao envelope da proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender as especificações da ABNT 14.056. Apresentar amostra. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 19,44 | R$ 5.832,00 |
| 17 | Pct | 250 | Atadura de crepom medindo 20cm de largura por 1,80mt de comprimento em repouso (variação de até 10%), com densidade de no mínimo 13 fios/cm², com peso de no mínimo 42,8gr por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro na ANVISA e AFE do fabricante junto ao envelope da proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender as especificações da ABNT 14.056. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 27,52 | R$ 6.880,00 |
| 18 | Pct | 200 | Avental descartável manga longa Avental descartável frontal manga longa, confeccionado em TNT 100% polipropileno, gramatura mínima 30gr. Possui tiras para amarrar na cintura e pescoço. Atóxico. Embalagem com 10 unidades. | R$ 62,80 | R$ 12.560,00 |
| 19 | Rolo | 20 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 05cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 42,95 | R$ 859,00 |
| 20 | Rolo | 20 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 08cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
| 21 | Rolo | 50 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 10cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 74,80 | R$ 3.740,00 |
| 22 | Rolo | 20 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 15cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 59,90 | R$ 1.198,00 |
| 23 | Rolo | 20 | Bobina grau cirúrgico para esterilização 25cm x 100m, isento de alvejante. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 156,00 | R$ 3.120,00 |
| 24 | Und | 50 | Bolsa coletora de urina, 2000ml. Sistema Fechado, Estéril. Com Clamp corta fluxo, Conector Universal e Filtro de Ar. Possuir sistema de ponto de coleta d com membrana de látex auto cicatrizante. Suporte de fixação tipo cabide com cordão de 40 cm, para a fixação da bolsa ao leito. Apresentar registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 5,70 | R$ 285,00 |
| 25 | Und | 10 | Cadarço sarjado para fixação de cânula de traqueostomia na cor branca, confeccionado com algodão (90%) e poliéster (10%), espessura 10mm x 50mt. | R$ 18,14 | R$ 181,40 |
| 26 | Und | 50 | Cânula (cateter) nasal de 2,10mt de extensão, siliconizado. | R$ 19,38 | R$ 969,00 |
| 27 | Pct | 5 | Cateter para oxigênio tipo óculos n.º 08 - pct c/ 10 unid. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 19,38 | R$ 96,90 |
| 28 | Pct | 5 | Cateter para oxigênio tipo óculos n.º 10 - pct c/ 10 unid. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 15,20 | R$ 76,00 |
| 29 | Pct | 5 | Cateter para oxigênio tipo óculos n.º 12 - pct c/ 10 unid. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 15,20 | R$ 76,00 |
| 30 | Und | 200 | Cateter periférico intravenoso (abocath) 16G, esterilizado a óxido de etileno, atóxico, apirogênico e radiopaco. Possuir protetor de cateter/agulha, canhão da agulha metálica e siliconizada. Câmara de refluxo com filtro confeccionada em material incolor, cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado. Cânula polímero FEP. Tampa protetora da câmara de fluxo. Garantia de no mínimo 24 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 1,36 | R$ 272,00 |
| 31 | Und | 500 | Cateter periférico intravenoso (abocath) 18G, esterilizado a óxido de etileno, atóxico, apirogênico e radiopaco. Possuir protetor de de cateter/agulha, canhão da agulha metálica e siliconizada. Câmara de refluxo com filtro confeccionada em material incolor, cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado. Cânula polímero FEP. Tampa protetora da câmara de fluxo. Garantia de no mínimo 24 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 1,15 | R$ 575,00 |
| 32 | Und | 500 | Cateter periférico intravenoso (abocath) 22G, esterilizado a óxido de etileno, atóxico, apirogênico e radiopaco. Possuir protetor de de cateter/agulha, canhão da agulha metálica e siliconizada. Câmara de refluxo com filtro confeccionada em material incolor, cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado. Cânula polímero FEP. Tampa protetora da câmara de fluxo. Garantia de no mínimo 24 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 1,34 | R$ 670,00 |
| 33 | Und | 200 | Coletor para material perfurocortante. Alça dupla para transporte com trava de segurança, produzido de acordo com a NBR 13853. Tamanho 07 litros. Unidade. | R$ 4,45 | R$ 890,00 |
| 34 | Und | 200 | Coletor para material perfurocortante. Alça dupla para transporte com trava de segurança, produzido de acordo com a NBR 13853. tamanho 13 litros. Unidade. | R$ 5,85 | R$ 1.170,00 |
| 35 | Und | 100 | Coletor universal com no mínimo 70ml (não estéril) - pct com 50 um. | R$ 0,52 | R$ 52,00 |
| 36 | Rolo | 20 | Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo 91cmX91m, com 13 fios por cm², não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, massa por unidade "peso" no mínimo 1,8kg isento de embalagem, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofilizada, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isentas de alvejante óptico e amido, possuir PH com intervalo entra 5,0 e 8,0, apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, sem filmento radiopaco, conforme normas da ABNT 14.108. Apresentar registro na ANVISA. Apresentar amostra do produto. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 94,00 | R$ 1.880,00 |
| 37 | Pct | 1000 | Compressa de gaze hidrófila não estéril, tamanho 7,5cm x 7,5cm quando fechada (tamanho mínimo aberta 30cm x 15cm sem dobra), Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos; possuir no mínimo 13 fios, 8 camadas e 5 dobras. Estar em concordância com a norma ABNT/NBR 13.843. Possuir peso mínimo 500 gramas por pacote. Pacote com 500 unidades, apresentar amostra, registro na ANVISA. Apresentar amostra do produto. Validade mínima de 24 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 36,00 | R$ 36.000,00 |
| 38 | Und | 10 | Copo/frasco umidificador com capacidade para 250ml, confeccionado em PVC. | R$ 23,92 | R$ 239,20 |
| 39 | Und | 100 | Dispositivo para incontinência urinária de látex estéril, tamanho 05 com fita dupla face hipoalérgica, com extensão, acondicionado em papel grau cirúrgico. Possuir registro na ANVISA. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 2,84 | R$ 284,00 |
| 40 | Und | 2000 | Dispositivo para incontinência urinária de látex estéril, tamanho 06 com fita dupla face hipoalérgica, com extensão, acondicionado em papel grau cirúrgico. Possuir registro na ANVISA. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 2,84 | R$ 5.680,00 |
| 41 | Und | 1000 | Equipo macrogotas estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multi ajustável com protetor, câmara de gotejamento macrogotas flexível, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autocicatrizante com protetor de dedos atendendo a NR32, conector rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar sem desconectá-la. Medindo o sistema inteiro o mínimo de 150cm. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar amostra. Apresentar registro na ANVISA, certificado de conformidade com a portaria 502/11 INMETRO. | R$ 3,16 | R$ 3.160,00 |
| 42 | Und | 3000 | Equipo utilizado para administração de alimentação enteral líquida (alimentação enteral). Entrada escalonada. Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa. Câmara de gotejamento flexível com no mínimo 09ml e filtro de ar bacteriológico, transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,5mt de comprimento na cor azul. Pinça rolete para controle do fluxo, com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário, conector escalonado para no mínimo oito diferentes diâmetros de sonda com tampa protetora. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo a abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar amostra. Apresentar registro na ANVISA. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 1,88 | R$ 5.640,00 |
| 43 | Und | 1000 | Equipo utilizado para administração de alimentação enteral líquida (alimentação enteral). Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa. Câmara de gotejamento flexível com no mínimo 09ml e filtro de ar bacteriológico, transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,5mt de comprimento na cor azul. Pinça rolete para controle do fluxo, com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário, conector escalonado para no mínimo oito diferentes diâmetros de sonda com tampa protetora. Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, permitindo a abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar amostra. Apresentar registro na ANVISA. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 2,80 | R$ 2.800,00 |
| 44 | Pct | 30 | Escova cervical para coleta de material (preventivo). Cerdas em silicone macio. Descartável. Estéril. Embalagem plástica. Pacote com 100 unidades. Apresentar registro na ANVISA. | R$ 26,92 | R$ 807,60 |
| 45 | Und | 400 | Esparadrapo impermeável rolo 10,0cm x 4,5m, tecido de algodão; alvejado; impregnado de massa adesiva c/ características adequadas a sua finalidade; branco; isento de substâncias alergênicas, tóxicas/germes patogênicos; flexível suficiente p/ acompanhar as dobras da pele. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. | R$ 10,30 | R$ 4.120,00 |
| 46 | Und | 400 | Esparadrapo impermeável rolo 5,0cm x 4,5m, tecido de algodão; alvejado; impregnado de massa adesiva c/ características adequadas a sua finalidade; branco; isento de substâncias alergênicas, tóxicas/germes patogênicos; flexível suficiente p/ acompanhar as dobras da pele. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. | R$ 5,96 | R$ 2.384,00 |
| 47 | Pct | 30 | Espátula de Ayres, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 18cm. Pacote com 100 unidades. Não estéril. | R$ 10,80 | R$ 324,00 |
| 48 | Und | 2000 | Espéculo estéril Tamanho P - Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas lubrificadas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Largura distal 22mm, largura proximal 22mm, eixo 80mm Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. | R$ 1,32 | R$ 2.640,00 |
| 49 | Und | 500 | Espéculo não estéril Tamanho G - Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas lubrificadas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Largura distal 32mm, largura proximal 29mm, eixo 100mm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. | R$ 3,84 | R$ 1.920,00 |
| 50 | Und | 2000 | Espéculo não estéril Tamanho M - Produzido em poliestireno cristal, permitindo excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas lubrificadas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Largura distal 28mm, largura proximal 25mm, eixo 90mm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. | R$ 1,50 | R$ 3.000,00 |
| 51 | Und | 10 | Estetoscópio adulto, duplo, haste confeccionada em aço inoxidável, tubo confeccionado em PVC. Possuir registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 12 meses. | R$ 327,88 | R$ 3.278,80 |
| 52 | Cx | 10 | Fio de sutura n.º 2/0 nylon - 45cm com agulha - caixa c/ 24 unid. Validade de no mínimo 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 46,00 | R$ 460,00 |
| 53 | Cx | 20 | Fio de sutura n.º 3/0 nylon - 45cm com agulha - caixa c/ 24 unid. Validade de no mínimo 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 46,00 | R$ 920,00 |
| 54 | Cx | 20 | Fio de sutura n.º 4/0 nylon - 45cm com agulha - caixa c/ 24 unid. Validade de no mínimo 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 46,00 | R$ 920,00 |
| 55 | Cx | 10 | Fio de sutura n.º 5/0 nylon - 45cm com agulha - caixa c/ 24 unid. Validade de no mínimo 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 46,00 | R$ 460,00 |
| 56 | Rolo | 300 | Fita Micropore 10 x 4,5m - fita de papel hipoalergênico, livre de látex. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. | R$ 8,45 | R$ 2.535,00 |
| 57 | Rolo | 300 | Fita Micropore 5 x 4,5m - fita de papel hipoalergênico, livre de látex. Validade mínima de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. | R$ 5,66 | R$ 1.698,00 |
| 58 | Rolo | 250 | Fita para autoclave 19mm x 30mt em papel crepado e adesivo a base de resina e borracha recoberta com tinta termosensível, isento de chumbo. Embalado em filme de polipropileno transparente impresso com o nome do produto, fabricante, marca, validade, lote e data de fabricação. Validade de no mínimo 2 anos a partir da data de emissão da nota fiscal. | R$ 9,14 | R$ 2.285,00 |
| 59 | Und | 10 | Fluxômetro para válvula reguladora de oxigênio. Corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato com uma escala de 0 a 15 litros por minuto. Esfera em inox. | R$ 78,00 | R$ 780,00 |
| 60 | Und | 200 | Frasco Coletor para Biópsia. Tampa branca com rosqueamento, capacidade de no mínimo 50ml, material Polipropileno. | R$ 0,49 | R$ 98,00 |
| 61 | Und | 4000 | Frasco para nutrição enteral, higiênico não estéril de uso único. Capacidade 300ml. Apresentar registro na ANVISA. | R$ 1,60 | R$ 6.400,00 |
| 62 | Und | 20 | Garrote adulto com fecho em PVC. Processo de alto-trava e regulagem de tensão. Confeccionado em tecido elástico. | R$ 1,17 | R$ 23,40 |
| 63 | Und | 10 | Garrote infantil com fecho em PVC. Processo de alto-trava e regulagem de tensão. Confeccionado em tecido elástico. | R$ 1,17 | R$ 11,70 |
| 64 | Und | 2 | Histerômetro. Confeccionado em aço inoxidável. Tipo collin, 28 cm de comprimento e 4 cm de ponta. Possuir haste centimetrada e stopper. Apresentar registro no MS. Embalagem individual. Estéril. | R$ 93,38 | R$ 186,76 |
| 65 | Und | 1500 | Indicador biológico. Ampola para estufa. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data de emissão da nota fiscal. | R$ 4,20 | R$ 6.300,00 |
| 66 | Und | 4000 | Integrador químico classe 5. Variação de esterilização de -121ºC a 134ºC. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data de emissão da nota fiscal. | R$ 0,81 | R$ 3.240,00 |
| 67 | Cx | 10 | Lâmina de bisturi nº 11, estéril em aço carbono, perfeitamente afiada e polida. Embalagem individual, caixa com 100 unid. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 47,60 | R$ 476,00 |
| 68 | Cx | 5 | Lâmina de bisturi nº 12, estéril em aço carbono, perfeitamente afiada e polida. Embalagem individual, caixa com 100 unid. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 41,70 | R$ 208,50 |
| 69 | Cx | 10 | Lâmina de bisturi nº 15, estéril em aço carbono, perfeitamente afiada e polida. Embalagem individual, caixa com 100 unid. Possuir registro na ANVISA. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 39,80 | R$ 398,00 |
| 70 | Cx | 50 | Lâmina para microscopia com ponta fosca. Caixa com 50 lâminas. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 7,44 | R$ 372,00 |
| 71 | Par | 300 | Luva cirúrgica estéril, tam. 6,5 em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível, esterilização por raios gama (cobalto 60), embalada em papel grau cirúrgico, pct com 1 par. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 2,80 | R$ 840,00 |
| 72 | Par | 300 | Luva cirúrgica estéril, tam. 7,0 em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível, esterilização por raios gama (cobalto 60), embalada em papel grau cirúrgico, pct com 1 par. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 2,80 | R$ 840,00 |
| 73 | Par | 300 | Luva cirúrgica estéril, tam. 7,5 em látex natural, formato anatômico, punho longo, resistente, lubrificada c/ pó bioabsorvível, esterilização por raios gama (cobalto 60), embalada em papel grau cirúrgico, pct com 1 par. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 2,80 | R$ 840,00 |
| 74 | Pct | 30 | Luva Plástica Estéril, transparente, descartável, ambidestra e de tamanho único, em E.V.A. Embalada individualmente uma a uma e reembalada em pacote c/ 100 unid. Validade de no mínimo 2 anos da data da nota fiscal. | R$ 10,20 | R$ 306,00 |
| 75 | Cx | 80 | Luvas de procedimento não estéril tamanho G, em borracha natural (latex), levemente talcadas, anatômicas. Produto destinado para uso médico, odontológico e de enfermagem. Apresentar registro na ANVISA. Caixa com 100 unid. Validade de 02 anos a partir da data de entrega. | R$ 93,54 | R$ 7.483,20 |
| 76 | Cx | 170 | Luvas de procedimento não estéril tamanho M, em borracha natural (latex), levemente talcadas, anatômicas. Produto destinado para uso médico, odontológico e de enfermagem. Apresentar na ANVISA. Caixa com 100 unid. Validade de no mínimo 2 anos da data de emissão da nota fiscal. | R$ 93,54 | R$ 15.901,80 |
| 77 | Cx | 170 | Luvas de procedimento não estéril tamanho P, em borracha natural (latex), levemente talcadas, anatômicas. Produto destinado para uso médico, odontológico e de enfermagem. Apresentar registro na ANVISA. Caixa com 100 unid. Validade de no mínimo 2 anos da data de emissão da nota fiscal. | R$ 93,54 | R$ 15.901,80 |
| 78 | Cx | 80 | Luvas de procedimento não estéril tamanho PP, em borracha natural (latex), levemente talcadas, anatômicas. Produto destinado para uso médico, odontológico e de enfermagem. Apresentar registro na ANVISA. Caixa com 100 unid. Validade de no mínimo 2 anos da data de emissão da nota fiscal. | R$ 93,54 | R$ 7.483,20 |
| 79 | Cx | 150 | Máscara cirúrgica descartável com elástico, 3 camadas de proteção, com filtro bacteriológico, eficiência mínima de filtragem maior de 96% (BFE>96%), confeccionado em não tecido, fixação com elástico, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote. Caixa contendo 50 unidades. Possuir registro na ANVISA e AFE do fabricante junto ao envelope da proposta. Validade mínima de 02 (dois) anos a contar da data de emissão da nota fiscal. | R$ 52,90 | R$ 7.935,00 |
| 80 | Und | 500 | Pipeta 3ml, em polietileno, graduação em autorelevo e bulbo para sucção. | R$ 0,27 | R$ 135,00 |
| 81 | Und | 10 | Porta agulha mayo hegar - 14cm. Confeccionada em aço inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | R$ 34,20 | R$ 342,00 |
| 82 | Pct | 20 | Sacos de lixo plásticos para acondicionamento de resíduos infectantes hospitalares descartados em geral, na cor branca, de uso único. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008. Capacidade 100 litros. Pacote com 50 unidades. Com simbologia de material infectante. | R$ 38,50 | R$ 770,00 |
| 83 | Pct | 30 | Sacos de lixo plásticos para acondicionamento de resíduos infectantes hospitalares descartados em geral, na cor branca, de uso único. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 9191:2008. Capacidade 50 litros. Pacote com 100 unidades. Com simbologia de material infectante. | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
| 84 | Und | 500 | Scalp com dispositivo de segurança nº 21 - dispositivo para infusão intravenosa. Atende a NR 32. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 1,96 | R$ 980,00 |
| 85 | Und | 1000 | Scalp com dispositivo de segurança nº 23 - dispositivo para infusão intravenosa. Atende a NR 32. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 1,96 | R$ 1.960,00 |
| 86 | Und | 1000 | Scalp com dispositivo de segurança nº 25 - dispositivo para infusão intravenosa. Atende a NR 32. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 1,96 | R$ 1.960,00 |
| 87 | Und | 7000 | Seringa de insulina com agulha fixa 8,0x0,30mm (30G) livre de látex. Tamanho 1ml/100u.i. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina; bisel trifacetado; atóxica; apirogênica, descartável, de uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida de uma em uma unidade insulinica, corpo transparente. Lubrificação com silicone. Apresentar amostra. Apresentar registro na ANVISA. Validade de no mínimo 12 meses da data de emissão da nota fiscal. | R$ 0,60 | R$ 4.200,00 |
| 88 | Und | 2000 | Seringa descartável 01ml sem agulha. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,52 | R$ 1.040,00 |
| 89 | Und | 2000 | Seringa descartável 03ml sem agulha. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,21 | R$ 420,00 |
| 90 | Und | 2000 | Seringa descartável 05ml sem agulha. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,21 | R$ 420,00 |
| 91 | Und | 2000 | Seringa descartável 10ml sem agulha. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,45 | R$ 900,00 |
| 92 | Und | 1000 | Seringa descartável 20ml sem agulha. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,71 | R$ 710,00 |
| 93 | Und | 10 | Seringa descartável 60ml sem agulha. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 2,78 | R$ 27,80 |
| 94 | Und | 10 | Sonda foley de latex nº 16, 2 vias. Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala. Apresentar registro na ANVISA. Validade de no mínimo 2 anos da data de emissão da nota fiscal. | R$ 6,39 | R$ 63,90 |
| 95 | Und | 10 | Sonda foley de latex nº 18, 2 vias. Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala. Apresentar registro na ANVISA. Validade de no mínimo 2 anos da data de emissão da nota fiscal. | R$ 6,02 | R$ 60,20 |
| 96 | Und | 10 | Sonda foley de latex nº 20, 2 vias. Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva. Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala. Apresentar registro na ANVISA. Validade de no mínimo 2 anos da data de emissão da nota fiscal. | R$ 6,02 | R$ 60,20 |
| 97 | Und | 10 | Sonda nasogástrica nº 08, longa, material polivinil flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 02 (dois) anos da data de entrega. | R$ 0,98 | R$ 9,80 |
| 98 | Und | 10 | Sonda nasogástrica nº 10, longa, material polivinil flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Apresentar registro na ANVISA. Validade de no mínimo 2 anos da data de emissão da nota fiscal. | R$ 1,02 | R$ 10,20 |
| 99 | Und | 10 | Sonda nasogástrica nº 12, longa, material polivinil flexível, tipo transparente, atóxica, atraumática, estéril e descartável. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 02 (dois) anos da data de entrega. | R$ 0,96 | R$ 9,60 |
| 100 | Und | 10 | Sonda para alimentação enteral com guia nº 10. Tubo da sonda em poliuretano radiopaco com escala e graduação. Estéril. Embalagem individual. Dupla entrada em Y, para acesso separado para nutrição ou medicação com tampas. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 101 | Und | 10 | Sonda para alimentação enteral com guia nº 12. Tubo da sonda em poliuretano radiopaco com escala e graduação. Estéril. Embalagem individual. Dupla entrada em Y, para acesso separado para nutrição ou medicação com tampas. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 102 | Und | 200 | Sonda uretral de alívio nº 06. Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por radiação gama. Embalagem individual e estéril. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,76 | R$ 152,00 |
| 103 | Und | 1000 | Sonda uretral de alívio nº 08. Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por radiação gama. Embalagem individual e estéril. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,80 | R$ 800,00 |
| 104 | Und | 500 | Sonda uretral de alívio nº 10. Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por radiação gama. Embalagem individual e estéril. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,82 | R$ 410,00 |
| 105 | Und | 7000 | Sonda uretral de alívio nº 12. Compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por radiação gama. Embalagem individual e estéril. Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 0,86 | R$ 6.020,00 |
| 106 | Und | 50 | Termômetro clinico digital com ponta flexível, 100% resistente a água, certificado pelo INMETRO. | R$ 8,91 | R$ 445,50 |
| 107 | Und | 500 | Tira teste de gravidez. Acompanha frasco coletor. Teste com no mínimo 99,6% de precisão/eficácia. Validade de no mínimo 12 meses a partir da data de emissão da nota fiscal. | R$ 1,77 | R$ 885,00 |
| 108 | Und | 500 | Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T. transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, medindo 13x100 mm, aspiração de 5ml. Com gel de poliéster e 9 mg de anticoagulante EDTA K2 na forma de spray seco (proporção de 1,8 mg por ML de sangue). Usado para testes diagnósticos moleculares como PCR, BDNA, NASBA, NAT, TMD e determinação de carga viral, os quais requerem amostra de plasma não diluído. Esterilizado a radiação gama. Tubos com etiquetas transparentes contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. | R$ 0,55 | R$ 275,00 |
| 109 | Und | 100 | Tubo para coleta de sangue a vácuo GEL - 5ml de plástico (tampa amarela). Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 1,34 | R$ 134,00 |
| 110 | Und | 100 | Tubo para coleta de sangue a vácuo GEL - 6ml de plástico (tampa amarela). Apresentar registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses da data da nota fiscal. | R$ 1,59 | R$ 159,00 |
| 111 | Cx | 6 | Tubo/adaptador de agulha para coleta de sangue a vácuo com protetor para agulha. Caixa com 50 unidades. Validade de no mínimo 12 meses. | R$ 3,00 | R$ 18,00 |
| 112 | Und | 2 | Válvula reguladora de oxigênio com fluxômetro. Para cilindro de oxigênio. Material: metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg/cm², pressão fixa de 3,5 kg/cm² e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Fluxômetro com graduação de 0-15 l/min. | R$ 108,07 | R$ 216,14 |
| VALOR TOTAL | R$ 291.259,95 |

ANEXO II

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º XX/20XX - FMS

Origem: Pregão Presencial n.º XX/20XX, homologado em XX/XX/20XX.

- Termo de contrato que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de nova veneza e de outro XXXXXXXXXX, nos termos da Lei n.º 8.666 de 21/06/93, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

PREÂMBULO

1 - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 10.485.444/0001-18, com sede na Travessa Oswaldo Búrigo, n.º 44, Centro, Nova Veneza, SC, neste ato representado por seus gestores municipais.

2 - CONTRATADA: XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXX, com sede a XXXXXXXXXX, n.º XX, Bairro XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XX, e-mail: XXXXX@XXXXXXXX.XXX, telefone: (XX) XXXX-XXXX, neste ato sendo representado pelo seu proprietário.

3 - ADJUDICAÇÃO: o presente contrato decorre do Processo de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial n.º XX/20XX, de XX/XX/20XX.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 – Este instrumento tem como objeto a XXXXXXXXXXXX, de acordo com as especificações, determinações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência, do edital de licitação supramencionado, o qual faz parte integrante deste contrato como se aqui estivesse transcrito e de acordo com o quadro demonstrativo abaixo especificado:

| Item | Und | Qtd | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | XX | XX | XXXXXXXXXX | XXXXX | R$ XXXXX | R$ XXXXXX |
| VALOR TOTAL | R$ XXXXXX |

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2.1 - Este contrato guarda conformidade com o Pregão Presencial supramencionado e seus anexos, vinculando-se, ainda, à proposta de preços da contratada, à nota de empenho e demais documentos constantes do processo administrativo que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 - O prazo para entrega do material/produto é de até 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, por conta e risco da CONTRATADA, em perfeito estado de conservação, com as respectivas garantias de validade, em horário a ser estabelecido, pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Veneza.

3.2 - Os itens deverão ser entregues ou fornecidos, de acordo com as características exigidas neste contrato.

3.3 - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste contrato.

3.4 - O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela CONTRATADA, por escrito, ao Setor de Compras do CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo.

3.4.1 - Aceito e oficializado por escrito, pela Secretaria Municipal de Saúde, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.

CLÁUSULA QUARTA – DO TRANSPORTE E LOCAL DE ENTREGA

4.1 – Os itens deverão ser entregues ou fornecidos, por conta e risco da CONTRATADA, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em perfeito estado de conservação e com as respectivas garantias de validade de consumo.

CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1 - Somente serão considerados devidamente aceitos após analisados e aprovados pelo servidor municipal designado para fiscalizar este contrato, com base nas exigências previstas no edital de licitação supramencionado e de acordo com a proposta da CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste termo contratual.

5.2 - Todos os itens rejeitados deverão ser pronta e imediatamente substituídos pela CONTRATADA, dentro das especificações, qualidade e quantidade exigidas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente de qualquer circunstância de local de entrega ou recebimento.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – Fica designado o(a) Servidor(a) Público Municipal, Sr. (a) XXXXXXXXXXXXX, para realizar a fiscalização do presente contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à administração.

6.2 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção.

6.3 - Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

6.4 - Caberá ao fiscal de contrato designado atestar as notas fiscais/faturas correspondentes ao fornecimento dos itens.

6.5 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1 - O fornecimento dos itens relacionados no objeto deste contrato serão até 31/12/20XX, ou até esgotarem as quantidades solicitadas, o que ocorrer primeiro, mediante requisição do setor de compras do Município, firmada por pessoa autorizada, tendo este contrato, vigência a contar desta data.

- CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

- 8.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo fornecimento dos itens, os valores unitários constantes na proposta da contratada.

8.2 - Os preços especificados, serão absolutamente líquidos, já com todas as despesas com impostos, taxas, frete/transporte, seguro, etc.

8.3 - É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a ser contratadas em sua proposta ou, ainda decorrentes das variações das quantidades previstas no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

- CLÁUSULA NONA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega, na tesouraria do CONTRATANTE, mediante apresentação das notas fiscais/faturas acompanhadas das respectivas comprovações de fornecimento dos produtos, competente atestadas pelo setor responsável, e em conformidade ao discriminado na proposta apresentada pela CONTRATADA.

9.1.1 - Deverá constar necessariamente na nota fiscal/fatura o n.º e a data deste contrato.

9.2 - Nenhum pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, sem que a CONTRATADA exiba, nas datas de liquidação, o CND do INSS e o CRS do FGTS, devidamente atualizados.

9.3 - Os quantitativos dos produtos determinados neste contrato, para efeito de pagamento, deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação do CONTRATANTE, de autorizar seu fornecimento integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressão previstos no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

- CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DE PREÇO

10.1 – Os preços propostos não serão reajustáveis.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentária n.º: (XX) XX.XX.X.XXX.X.X.XX.00.00.00.00.00.XXXX.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR

12.1 - O valor global estimado deste contrato é de até R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX).

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

13.1 - Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

13.2 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

14.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificação dos serviços ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;

b) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º. do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

14.1.2 - Por acordo das partes:

a) quando conveniente à substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação do serviço.

14.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitando os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES

15.1 – Quando a CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.2 - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

I - Advertência;

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega dos produtos no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda do Contrato;

b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;

d) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da CONTRATADA adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o produto não serem entregues a partir da data aprazada;

e) Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

15.3 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

15.4 - No caso de suspensão do direito de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais.

15.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

15.6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município de NOVA VENEZA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.7 - Todos os produtos fornecidos deverão estar estritamente dentro da ficha técnica apresentada pelo Edital, sob pena da empresa ser considerada inidônea.

15.8 - Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

17.1 - O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes contratantes, mediante aviso prévio, e desde que seja feito com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

17.2 - O presente instrumento considerar-se-á rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação, que judicial ou extrajudicial, uma vez verificada a ocorrência de um dos seguintes eventos:

a) pedido de recuperação judicial da CONTRATADA;

b) a dissolução da sociedade ou falecimento do CONTRATADO se for firma individual ou pessoa física;

c) a insolvência da CONTRATADA, caracterizada pelo protesto de títulos;

d) o não cumprimento de qualquer das Cláusulas do presente contrato, desde que não tomadas as devidas providências dentro de 30 (trinta) dias, a contar do envio, pela CONTRATANTE, da notificação de tal evento;

e) a subcontratação, do objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

17.3 - A rescisão contratual, nos casos acima especificados acarretará a CONTRATADA:

a) responsabilidade financeira pelos prejuízos causados a CONTRATANTE;

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até a apuração dos prejuízos causados a CONTRATANTE, a seus servidores ou a terceiros.

- CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Criciúma, SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

18.2 - Fazem parte integrante o presente contrato, independentemente da transcrição, a Proposta da CONTRATADA, o Edital e seus Anexos.

E, assim por estarem ajustados e contratados, após lido e achado conforme, ambas as partes assinam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma juntamente com as testemunhas abaixo.

Nova Veneza, SC, XX de XXXXXX de 20XX.

| MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA XXXXXXXXXXXXXX Prefeito Municipal Contratante | XXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRATATADA |
| --- | --- |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX Secretário(a) Municipal de Saúde |
| XXXXXXXXXXXXXXXXX Fiscal designado CPF: ***.***.***-XX |

Testemunhas:

| ___________________________ |  | ___________________________ |
| --- | --- | --- |

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2021 - FMS

(MODELO DE USO FACULTATIVO)

CREDENCIAMENTO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO)

Por este instrumento, solicitamos o credenciamento da empresa (NOME DA EMPRESA) para participar da licitação acima referenciada, a qual será representada por (nome/identidade/CPF), na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local / Data

___________________________________________________

Assinatura, Nome, Cargo e Função.

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa).

OBS.: Documentos a serem apresentados:

- em caso de firma individual, o registro comercial;

- nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);

- em se tratando de pessoa física, a apresentação da cédula de identidade.

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2021 - FMS

(MODELO DE USO FACULTATIVO)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(APRESENTAR JUNTO COM O CREDENCIAMENTO)

Prezados Senhores,

_________________________________________, inscrito no CNPJ n.º. ____________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade n.º............................ e do CPF n.º........................., DECLARA, para fins do disposto no edital, que atende plenamente aos requisitos de habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

Local/Data

___________________________________________________

Assinatura, Nome, Cargo e Função.

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa).

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2021 - FMS

(MODELO DE USO FACULTATIVO)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Para fins de participação, no edital de Pregão Presencial n.º.........., em cumprimento com o que determina o Art. 27, Inciso V, da Lei n.º 8.666/93, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não possui empregado menores de 18 anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou perigosos; não possui em seus quadros empregados menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local/Data

___________________________________________________

Assinatura, Nome, Cargo e Função.

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa).

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/2021 - FMS

(MODELO DE USO FACULTATIVO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Para fins de participação, no edital de Pregão Presencial n.º.........., declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, e nem está suspensa de participar de licitação no Município de Nova Veneza, SC, nos termos do artigo 32, Parágrafo 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações subsequentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local/Data

___________________________________________________

Assinatura, Nome, Cargo e Função.

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa).