## Planilha Orçamentária
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL SÃO MARCOS PARA INSTALAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA
REFERENCIA TECNICA: SINAPI JAN/23
Endereço: RUA DR. CARLOS GORINI, CENTRO, N° 17
MUNICIPIO: NOVA VENEZA/SC | [6 empty] | BDI : | 25%
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (demolição) |  |  |  |  | 2521.3
1.1 | C4541 | SEINFRA | PLACA PADRÃO DE OBRA, Padrão agente financeiro | m² | 2 | 368.35 | 460.4375 | 920.875
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 15 | 56.97 | 71.2125 | 1068.1875
1.3 | C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | m² | 20 | 15.57 | 19.4625 | 389.25
1.4 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL (retirada de pia e bacia) | un | 9 | 12.71 | 15.8875 | 142.9875
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 56194.1325
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO (ESTACIONAMENTO ACESSIVEL) |  |  |  |  | 50628.395
2.1.1 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | m² | 344.85 | 2.07 | 2.5875 | 892.2994
2.1.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO (ESTACIONAMENTO) | m² | 344.85 | 3.49 | 4.3625 | 1504.4081
2.1.3 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10CM, ESPESSURA 10CM (com pó de pedra) | m² | 190 | 87.19 | 108.9875 | 20707.625
2.1.4 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM | m³ | 20 | 162.66 | 203.325 | 4066.5
2.1.5 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. (segundo projeto, 4m de meio fio será com rebaixo para acesso de veículos) | m | 60 | 47.08 | 58.85 | 3531
2.1.6 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022,, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM). (RAMP ESPESSURA 12 CM)(rampa de Oeste acesso espessura 12 cm largura 4,7m extenção 3,5m) | M³ | 2 | 717.86 | 897.325 | 1794.65
2.1.7 | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 17 | 30.87 | 38.5875 | 655.9875
2.1.8 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (ELEVAÇÃO DA CALÇADA E ACESSO DE AMBULANCIA ESPESSURA 12 CM 95 m²) | M³ | 14 | 828.54 | 1035.675 | 14499.45
2.1.9 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022,, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM). (rampa de leste acesso espessura 12 cm largura 7,5m extenção 2,5m) | m3 | 2.5 | 717.86 | 897.325 | 2243.3125
2.1.10 | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO= 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M² | 19 | 30.87 | 38.5875 | 733.1625
2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  |  | 2173.6255
2.2.1 | C3367 | SEINFRA | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO - M2 (indicativa de edificação acessivel e guichê acessível 20X30cm) | m² | 0.12 | 667.3 | 834.125 | 100.095
2.2.2 | C4648 | SEINFRA | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL(com placa indicativa tátil informando o nome número e função da edificação) | un | 1 | 68.42 | 85.525 | 85.525
2.2.3 | 5213863 | SICRO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação (para placa tatil) | un | 1 | 330.64 | 413.3 | 413.3
2.2.4 | 5213417 | SICRO | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção (p fixação da placa em braile)) | m² | 0.32 | 346.18 | 432.725 | 138.472
2.2.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (demarcação de vaga de estacionamento L= 10cm tamanho 2,5 x 5m, Idoso e PNE, cor branca) | m² | 6.36 | 61.38 | 76.725 | 487.971
2.2.6 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (área de tranferencia zebrada do PNE, cor branca E DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO) | m² | 10 | 61.38 | 76.725 | 767.25
2.2.7 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (vaga de idoso e PNE, PNE na recepção no piso) | m² | 3 | 48.27 | 60.3375 | 181.0125
2.3 |  |  | PISO TATÍL |  |  |  |  | 3392.112
2.3.1 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (p/ piso tatil) | h | 2 | 9.66 | 12.075 | 24.15
2.3.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (p/ piso tatil) | m² | 22.87 | 12.73 | 15.9125 | 363.9189
2.3.3 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (p/ piso tatil) | m² | 2.05 | 129.89 | 162.3625 | 332.8431
2.3.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 15 | 118.72 | 148.4 | 2226
2.3.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 3 | 118.72 | 148.4 | 445.2
3.0 |  |  | PINTURA E ACABAMENTO |  |  |  |  | 62233.45
3.1 | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | un | 86 | 1.62 | 2.025 | 174.15
3.2 | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. | CHP | 40 | 3.38 | 4.225 | 169
3.3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(para jatear e lixar as áreas que receberão pintura) | h | 80 | 21.48 | 26.85 | 2148
3.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMAOS | m² | 1300 | 15.98 | 19.975 | 25967.5
3.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS | m² | 130 | 18.19 | 22.7375 | 2955.875
3.6 | 96127 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.(aplicada em toda área a receber pintura) | m² | 1300 | 18.28 | 22.85 | 29705
3.7 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (PORTAS) | M² | 34 | 26.21 | 32.7625 | 1113.925
4.0 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 18711
4.1 | 103246 | SINAPI | R CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/ FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | un | 2 | 1981.38 | 2476.725 | 4953.45
4.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 3668.68 | 4585.85 | 13757.55
5.0 |  |  | MOBILIÁRIO ACESSÍVEL |  |  |  |  | 4513.45
5.1 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente (1 vertival , 2 horizontal no vaso sanitário 1 horizontal na porta) | un | 4 | 374.46 | 468.075 | 1872.3
5.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente (vertical na pia) | un | 2 | 356.46 | 445.575 | 891.15
5.3 |  | CPU | Cadeira para obeso | un | 1 | 1400 | 1750 | 1750
6.0 |  |  | REFORMA INTERNA (EDIFICAÇÃO) |  |  |  |  | 30587
6.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 35 | 167.91 | 209.8875 | 7346.0625
6.2 | C0776 | SEINFRA | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | m² | 65 | 6.66 | 8.325 | 541.125
6.3 | C1213 | SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | m² | 65 | 34.63 | 43.2875 | 2813.6875
6.4 | C2121 | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ | m² | 65 | 24.42 | 30.525 | 1984.125
6.5 | C4498 | SEINFRA | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (SALAS DE PROCEDIMENTOS) | m² | 42 | 234.66 | 293.325 | 12319.65
6.6 |  | CPU | KIT DE PORTA SANFONADA, PADRÃO MÉDIO, 80X210C, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P5) | un | 4 | 1116.47 | 1395.5875 | 5582.35
7.0 |  |  | ESQUADRIAS NOVAS |  |  |  |  | 5582.35
7.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P3)(VERIFICAR SENTIDO DE ABERTURA NOS SANITARIOS) | un | 4 | 1116.47 | 1395.5875 | 5582.35
8 |  |  | GERAIS (CANTEIROS) |  |  |  |  | 1454.35
8.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 42 | 12.84 | 16.05 | 674.1
8.2 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. A UN | un | 10 | 62.42 | 78.025 | 780.25
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 29497.1375
9.1 |  |  | QUADRO E FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS |  |  |  |  | 1845.225
9.1.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 617.1 | 771.375 | 1542.75
9.1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (iterligação de eletrodutos) | m³ | 2 | 56.97 | 71.2125 | 142.425
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm (recuperação das paredes) | m² | 3 | 42.68 | 53.35 | 160.05
9.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 2279.025
9.2.1 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 1 | 12.61 | 15.7625 | 15.7625
9.2.2 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 6 | 14.14 | 17.675 | 106.05
9.2.3 | 93656 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 25A | un | 2 | 14.14 | 17.675 | 35.35
9.2.4 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 102.86 | 128.575 | 257.15
9.2.5 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 3 | 130.23 | 162.7875 | 488.3625
9.2.6 | C4531/CPU | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 2 | 218.26 | 272.825 | 545.65
9.2.7 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 6 | 110.76 | 138.45 | 830.7
9.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 10294.05
9.3.1 | C3504 | SEINFRA | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria/reboco | un | 1 | 154.95 | 193.6875 | 193.6875
9.3.2 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 20 | 18.93 | 23.6625 | 473.25
9.3.3 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 1 | 13.15 | 16.4375 | 16.4375
9.3.4 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ELETRODUTO PARA CIRCUITOS NORMAIS) | M | 140 | 20.7 | 25.875 | 3622.5
9.3.5 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ELETRODUTO ESPECÍFICOS PARA LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA) | M | 40 | 20.7 | 25.875 | 1035
9.3.6 | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA PVC RÍGIDA TIPO D 3/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (FIXADO A CADA METRO) | CR | 200 | 3 | 3.75 | 750
9.3.7 | 104397 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 | 28.23 | 35.2875 | 952.7625
9.3.8 | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021 | UN | 4 | 37.14 | 46.425 | 185.7
9.3.9 | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UM | 13 | 41.24 | 51.55 | 670.15
9.3.10 | 104400 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 | 40.77 | 50.9625 | 713.475
9.3.11 | 104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'') , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023 | UM | 27 | 49.81 | 62.2625 | 1681.0875
9.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 10843
9.4.1 | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 300 | 3.06 | 3.825 | 1147.5
9.4.2 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 1250 | 4.32 | 5.4 | 6750
9.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 120 | 6.52 | 8.15 | 978
9.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 100 | 15.74 | 19.675 | 1967.5
9.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 643.35
9.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x200mm com tampa, inclusive conexões | m | 6 | 85.78 | 107.225 | 643.35
9.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 3222.475
9.6.1 | 91977 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 33 | 39.36 | 49.2 | 1623.6
9.6.2 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 32.38 | 40.475 | 202.375
9.6.3 | 91997 | SINAPI | INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" | un | 9 | 39.36 | 49.2 | 442.8
9.6.4 | C2298 | SEINFRA | TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X | un | 20 | 12.27 | 15.3375 | 306.75
9.6.5 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada led compacta de 9W (SALA DE PROCEDIMENTO) | un | 4 | 129.39 | 161.7375 | 646.95
9.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 370.0125
9.7.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 12 | 18.56 | 23.2 | 278.4
9.7.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 3 | 6.63 | 8.2875 | 24.8625
9.7.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 4 | 7.87 | 9.8375 | 39.35
9.7.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 2 | 10.96 | 13.7 | 27.4
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 2580.4375
10.1 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  | 2295.275
10.1.1 | C4533 | SEINFRA | CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP | m | 100 | 11.94 | 14.925 | 1492.5
10.1.2 | C0544 | SEINFRA | CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS) - M | m | 10 | 11.05 | 13.8125 | 138.125
10.1.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 18.99 | 23.7375 | 664.65
10.2 |  |  | TOMADAS |  | - |  | - | 285.1625
10.2.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 4 | 49.66 | 62.075 | 248.3
10.2.2 |  | CPU | Tomada completa TV/SAT | un | 1 | 12.93 | 16.1625 | 16.1625
10.2.3 |  | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | un | 2 | 8.28 | 10.35 | 20.7
11 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 8237.45
11.1 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 18 | 102.46 | 128.075 | 2305.35
11.2 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG MOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 18 | 73.92 | 92.4 | 1663.2
11.3 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN UN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA RIA. AF_12/2014 | UM | 5 | 161.62 | 202.025 | 1010.125
11.4 | C0607 | SEINFRA | Caixa de inspeção 60x60cm com tampa de concreto ( incluso ligação no sistema de tratamento existente) | un | 2 | 693.89 | 867.3625 | 1734.725
11.5 | 104130 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGU RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ SISTEMA DE TRATAMENTO ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 2 | 548.71 | 685.8875 | 1371.775
11.6 | 89709 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 1 | 21.76 | 27.2 | 27.2
11.7 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 4 | 19.2 | 24 | 96
11.8 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 2 | 11.63 | 14.5375 | 29.075
12 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 4459.2875
12.1 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 144.44 | 180.55 | 722.2
12.2 | 86915 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente | un | 4 | 134.39 | 167.9875 | 671.95
12.3 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 57.9 | 72.375 | 289.5
12.4 |  | CPU | BEBEDOURO ACESSIVEL de Água Industrial Coluna 25 Litros Inox Bebedouro + Filtro | UM | 1 | 1800 | 2250 | 2250
12.5 | 44019 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOU CA BRANCA (COM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | 1 | 420.51 | 525.6375 | 525.6375
13 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 3423.5875
13.1 | 101909 | SINAPI | Extintor ABC - 4KG | un | 2 | 212.57 | 265.7125 | 531.425
13.2 | 104475 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | un | 11 | 150.7 | 188.375 | 2072.125
13.3 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 11 | 29.09 | 36.3625 | 399.9875
13.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 4 | 84.01 | 105.0125 | 420.05
14 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 4097.6625
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  | 3640.05
14.1.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 12 | 5.97 | 7.4625 | 89.55
14.1.2 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 6 | 20.15 | 25.1875 | 151.125
14.1.3 | 94775 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI | un | 1 | 122.43 | 153.0375 | 153.0375
14.1.4 | 89383 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 18 | 7.08 | 8.85 | 159.3
14.1.5 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 2 | 11.24 | 14.05 | 28.1
14.1.6 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 12.45 | 15.5625 | 15.5625
14.1.7 | 103966 | SINAPI | Bucha de redução longa, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 1 | 10.4 | 13 | 13
14.1.8 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 PIAS E WC) | un | 6 | 161.62 | 202.025 | 1212.15
14.1.9 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (wc, mictório) | un | 9 | 161.62 | 202.025 | 1818.225
14.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  |  | 457.6125
14.2.1 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 1 | 135.69 | 169.6125 | 169.6125
14.2.2 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 3 | 76.8 | 96 | 288
15 |  |  | COBERTURA PARA AMBULANCIA |  |  |  |  | 41238.485
15.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES DA COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 222.35
15.1.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 0.5 | 78.98 | 98.725 | 49.3625
15.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3021 (3 SAPATAS 60X60X20 CM) | m³ | 1 | 84.97 | 106.2125 | 106.2125
15.1.3 | 101616 | SINAPI | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 3 | 6.69 | 8.3625 | 25.0875
15.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 1 | 33.35 | 41.6875 | 41.6875
15.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 1510.51
15.2.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 2 | 36.04 | 45.05 | 90.1
15.2.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 1.6 | 186.48 | 233.1 | 372.96
15.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação(ESPAÇAMENTO 15 CM) | kg | 10 | 16.32 | 20.4 | 204
15.2.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1 | 674.76 | 843.45 | 843.45
15.3 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 13063.8125
15.3.1 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1342.44 | 1678.05 | 5034.15
15.3.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O M2 NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN SPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 30 | 72.72 | 90.9 | 2727
15.3.3 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | M | 8 | 93.95 | 117.4375 | 939.5
15.3.4 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 8 | 55.08 | 68.85 | 550.8
15.3.5 | 92255 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA IS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 199.93 | 249.9125 | 749.7375
15.3.6 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 30 | 81.67 | 102.0875 | 3062.625
15.4 |  |  | PLATIBANDA |  |  |  |  | 26441.8125
15.4.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O M2 NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAN SPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 17 | 72.72 | 90.9 | 1545.3
15.4.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (DUPLO INTERNO EXTERNO) | M² | 34 | 81.67 | 102.0875 | 3470.975
15.4.3 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 17 | 28.72 | 35.9 | 610.3
15.4.4 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M² | 17 | 10.77 | 13.4625 | 228.8625
15.4.5 | 100728 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 17 | 23.74 | 29.675 | 504.475
15.4.6 | 100765 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE (perfil W 150 x 13Kg p/m h=3,5 3 unid PINTADO DE VERMELHO | Kg | 178 | 22.84 | 28.55 | 5081.9
15.4.7 |  | CPU | FACHADA COMPLETA EM ACM E INCLUSO PLACAS DE ACM DIMENSÃO 11X1M LOGO 60X60CM E LETREIRO SEGUNDO PROJETO | CP | 1 | 12000 | 15000 | 15000
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2241.472
16.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 277.97 | 2.08 | 2.6 | 722.722
16.2 |  | CPU | Placa de registro histórico, padrão governo estadual | un | 1 | 1215 | 1518.75 | 1518.75
|  |  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 277572.552

## Cronograma
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL SÃO MARCOS PARA INSTALAÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2521.3 | 0.9083% | 100%
2521.3
2 | PAVIMENTAÇÃO | 56194.1325 | 20.24% | 50% | 30% | 20%
|  |  |  | 28097.0662 | 16858.2398 | 11238.8265
3 | PINTURA E ACABAMENTO | 62233.45 | 22.42% |  |  | 30% | 30% | 40%
[6 empty] | 18670.035 | 18670.035 | 24893.38
4 | CLIMATIZAÇÃO | 18711 | 6.741% |  |  |  | 30% | 70%
[7 empty] | 5613.3 | 13097.7
5 | MOBILIÁRIO ACESSÍVEL | 4513.45 | 1.626% |  |  |  |  | 100%
4513.45
6 | REFORMA INTERNA | 30587 | 11.02% | 20% | 20% | 30% | 30%
|  |  |  | 6117.4 | 6117.4 | 9176.1 | 9176.1
7 | ESQUADRIAS NOVAS | 5582.35 | 2.011% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 2791.175 | 2791.175
8 | GERAIS(CANTEIROS) | 1454.35 | 0.524% |  |  |  | 100%
1454.35
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29497.1375 | 10.63% |  | 30% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 8849.1412 | 8849.1412 | 5899.4275 | 5899.4275
10 | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRTURADA | 2580.4375 | 0.9296% |  |  |  | 40% | 60%
[7 empty] | 1032.175 | 1548.2625
11 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 8237.45 | 2.968% |  | 40% | 40% | 20%
[5 empty] | 3294.98 | 3294.98 | 1647.49
12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 4459.2875 | 1.607% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 2229.6438 | 2229.6438
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 3423.5875 | 1.233% |  | 30% |  | 40% | 30%
[5 empty] | 1027.0763 |  | 1369.435 | 1027.0763
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 4097.6625 | 1.476% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 2048.8313 | 2048.8313
15 | COBERTURA PARA AMBULÂNCIA | 41238.485 | 14.86% | 50% | 50%
|  |  |  | 20619.2425 | 20619.2425
16 | SERVIÇOS FINAIS | 2241.472 | 0.8075% |  |  |  |  | 100%
2241.472
Valores totais |  | 277572.552 | 100% | 57355.0088 | 58814.911 | 56069.089 | 49883.1313 | 55450.412